■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	1월

| 수행일자 | 2026.01.30 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	2월

| 수행일자 | 2026.02.27 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	3월

| 수행일자 | 2026.03.31 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	4월

| 수행일자 | 2026.04.30 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	5월

| 수행일자 | 2026.05.29 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	6월

| 수행일자 | 2026.06.30 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	7월

| 수행일자 | 2026.07.31 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	8월

| 수행일자 | 2026.08.31 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	9월

| 수행일자 | 2026.09.30 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	10월

| 수행일자 | 2026.10.30 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	11월

| 수행일자 | 2026.11.30 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]

소방안전관리자 업무 수행 기록표

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	12월

| 수행일자 | 2026.12.31 |  | 수행자 | 이윤관 팀장 (서명) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소방안전 관리대상물 | 상호 | ㈜스윗밸런스랩 |  | 등급 | [ ]특급 [ ]1급 [■]2급 |  |
|  | 소재지 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |  |  |  |  |
|  | 지하층 | 지상층 | 연면적(㎡) | 바닥면적(㎡) | 동수 |  |
|  | 1 | 3 | 5,562.95㎡ | 1,160.12㎡ | 1 |  |

| 항 목 | 확인내용 | 확인결과 | 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소방시설 | 건물내 소방시설의 외관상 파손 여부 소방시설 상태 표시등 이상 여부 수신기·감시제어반 표시등 이상 여부 소방시설 배관의 누수·파손 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 피난방화시설 | 피난·방화시설 파손·손상 여부 도어스토퍼 임의 설치 여부 도어클로저 이탈 여부 피난 대피로 장애물 비치·설치 여부 방화문 임의 폐쇄·잠금 행위 여부 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 화기취급감독 | 불사용 고열 공정 위험요인 점검 용접·절단 안전관리 보호구 점검 가연성·유증기 발생 작업장 환기 조치 화재발생 요인 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |
| 기타사항 | 화재발생 우려 물건 등의 방치·적재 여부 소방차 진입로 전용구간 관리 흡연구역 점검 등 일상 안전관리 | [■] 양호 [ ] 불량 |  |

| 불량사항 개선보고 | 보고일시 | 보고방법 | 보고받은 사람 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . . . | [ ]대면 [ ]서면 [ ]정보통신 | 공무팀장 이윤관 |
|  | 조치방법 | [ ]이전 [ ]제거 [ ]수리·교체 [ ]기타 |  |
|  | 조치내용 |  |  |

※ 작성요령

1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성

2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성

3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성

4. 경보설비의 수신기, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)를 중점적으로 확인하여 작성

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]